|  |
| --- |
| **План мероприятий ООО "Рузская тепловая компания" на 2016-2018 г.г.** |
|  **по приведению качества питьевой воды в соответвии с установленными требованиями** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятие, объект | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. | Источник финансирования | Ожидаемый результат |
| 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| 1 | Установка станции обезжелезивания на ВЗУ п. Дорохово, ул. Стеклозаводская |   | 11 400,0  |   | Бюджет МО | Обеспечение надежного, гарантированного и качественного водоснабжения существующих и вновь подключаемых абонентов. Доведение качества питьевой воды до норм СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| 2 | Установка станции обезжелезивания на ВЗУ п. Колюбакино, ул. Попова |   | 11 400,0  |   | Бюджет МО |
| 3 | Установка станции обезжелезивания на ВЗУ с.п. Волковское, ж/г Покровское (в/ч Ольховка) |   | 2 000,0  |   | Бюджет МО  |
| 4 | Установка станции обезжелезивания на ВЗУ с.п. Дороховское, в/ч 03500,д.78 (д. Мишинка) |   | 2 000,0  |   | Бюджет МО  |
| 5 | Установка станции обезжелезивания п. Дорохово, ул. Большой переулок, д.1/2 |   | 2 500,0  |   | Инвестиционная программа ООО "РТК" |
| 6 | Установка станции обезжелезивания на ВЗУ д.Сытьково | 3 500,0  |   |   | внебюджетные источники |
| 7 | Установка станции обезжелезивания на ВЗУ с.п. Волковское, с. Покровское, ул. Урожайная, д.5 | 3 700,0  |   |   | Бюджет сельского поселения |
| 8 | Установка станции обезжелезивания на ВЗУ с.п. Дороховское, п. Космодемьянский, д.17а | 3 000,0  |   |   | Бюджет сельского поселения |
| 9 | Установка станции обезжелезивания на ВЗУ с.п. Старорузское, д. Глухово | 380,0  |   |   | Бюджет сельского поселения |
| 10 | Установка станции обезжелезивания на ВЗУ с.п. Колюбакинское, д .Орешки, д. 97, 98 |   |   | 2 900,0  | Инвестиционная программа ООО "РТК" |
| 11 | Установка станции обезжелезивания на ВЗУ с.п. Волковское, д.Нововолково, д.20 |   |   | 11 400,0  | Бюджет МО |
| 12 | Установка станции обезжелезивания на ВЗУ с.п. Волковское, с.Никольское, д.20а |   |   | 5 700,0  | Бюджет МО |
| 13 | Установка станции обезжелезивания на ВЗУ с.п. Ивановское, п.Беляная гора |   |   | 5 700,0  | Бюджет МО |
|   | Итого: | 10 580,0  | 29 300,0  | 25 700,0  |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | На период реализации плана мероприятий по приведению качествапитьевой воды, показатель качества не будет ухудшаться от существующих в настоящий момент и не будет превышать 1 мг/л по железу (не более 3 ПДК и 3,5 ЕМФ по мутности).  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начальник управления ЖКХ Юткин В.Ю.  |
|  |  Главный инженер Глубоков А.В. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |